| Sıra | Bölüm / Alan | Tehlike | Risk | Risk Zararı | Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum | Mevcut Risk Puanı | Önlem | Mevzuat | Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum | Sorumlu Kişi | Kimler/Neler Etkilenir | Önlem Sonrası Skor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bireysel Analiz / Acil Durum Çıkışı | Ekipmanların dikey yüksekliklerde yer alması, hatalı yerleştirme, yetersiz alan | Acil Durum Ekipmanları Erişim Sorunu | Acil durum sırasında ekipmanlara ulaşım zorluğu, gecikmeli müdahale |  | Olasılık: 4.0 Maruziyet: 4.0 Finney Şiddet: 60 Puan: 960 | Acil durum ekipmanlarının olan yere uygun olarak yerleştirilmesi, ulaşım kolaylığının sağlanması için alan düzenlemesi | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 60 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 6 |
| 2 | Bireysel Analiz / Acil Durum Çıkışı | Düzensiz malzeme istifleme, dekorasyon malzemeleri, öğretim materyalleri | Çıkış yolunda engel oluşturma riski | Acil durumda tahliye sırasında takılma/düşme, yaralanma |  | Olasılık: 4.0 Maruziyet: 4.0 Finney Şiddet: 70 Puan: 1120 | Çıkış yollarının düzenli denetimi, malzeme istifleme protokollerinin uygulanması | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 70 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 7 |
| 3 | Bireysel Analiz / Acil Durum Çıkışı | Yanıcı ahşap tozu, elektrik arızası | Yangın riski | Can kaybı, ağır yanık |  | Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 40 Puan: 480 | Otomatik yangın sistemi, aylık kontrol (6331) | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 40 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 4 |